Hausanschlussschacht Hybriton®-Control aus Beton, mind. C 40/50, Wand-u. Bodenstärke 150 mm in Fertigteilausführung nach DIN EN 1917 -4034I- Typ 2.,  monolithisch gefertigt und in der Form erhärtet, mit angeformten Muffen inkl. Dichtringen für den gelenkigen Anschluss von PVC/PP Rohren DN 160.

Schachtdurchmesser:	DN 1000

Ausführung:	PP Gerinne und Berme gelb

Gerinne:	     Typ  1 0-200 GON

Typ  2 0-100 GON

Typ  3 0-300 GON

Typ  4 0-150 GON

Typ  5 0-250 GON

Typ  6 0-100-200 GON

Typ  7 0-200-300 GON

Typ  8 0-150-200 GON

Typ  9 0-200-250 GON

Typ 10 0-150-250 GON

Typ 11 0-100-300 GON

Typ 12 0-150-200-250 GON

Typ 13 0-100-200-300 GON