Rasenkante aus Beton

Rasenkante nach DIN EN 1340 -DIT-  liefern und höhen-

und fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/C15

versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C12/C15 erstellen.

Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens ....... cm.

Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten

Einbauort:

System:		Rasenkante

Steintyp:		Beton Rasenkantenstein

# Farbe:	                          grau, anthrazit, ziegelrot

# Format:		5 x 25 x 50 cm

Lieferant:		W.Siemsen GmbH u. Co.KG

Noorstraße 17

24340 Eckernförde

Tel:  04351/715 01

Fax: 04351/715 150

............			.............			............